# ROBSON 2020 UV-C sterilizer

# UV-sterilizáló lámpa otthoni irodai vagy utazási célokra

# Üdvözöljük a Wunderhecke oldalán (Link)

Termékleírás:

• A készülék otthoni, irodai, üzleti, vagy utazási célokra készült, kis méretű, így könnyen hordozható és egyszerűen használható.

•Az UV-fénnyel eltávolíthatja környezetéből a mikroorganizmusokat (gombákat, baktériumokat, vírusokat).

• Tartson tisztaságot a személyes tárgyai felületén, vagy akár a szekrényében és a házi kedvencei körül is.  Kerülje el, hogy a baktériumok megbetegítsék őket.

Laboratóriumi kutatások igazolták, hogy egészen rövid idejű (néhány másodperc) UV sugárzás képes elpusztítani a baktériumok, vírusok 99,99% -át.

• A készülék kis méretű, könnyű, akár zsebben is elfér, így bármikor lehetővé teszi egy kívánt terület sterilizálását.

• Könnyen kezelhető, csak tartsa nyomva a kapcsoló gombot 3 másodpercig az indításhoz. Az UV fényt speciális germicidlámpa sugározza, ami a teljes intenzitását kb. 30 másodperc után éri el. A maximális hatékonyság érdekében a lámpával a fertőtlenítést a célfelülethez minél közelebb, lassan, több irányú mozgatással (pásztázással) végezzük.

• Az UV fény a szemre, bőrre ártalmas lehet, ezért a beépített automatikus biztonsági kapcsoló automatikusan kikapcsol, ha a sterilizáló cső felfelé, a szemünk irányába mutat. Ha visszafordítjuk a helyes irányba a csővel lefelé, ismét világítani fog.

•A készülék elektromosan táplálható 4db. AAA elemmel, vagy USB kapcsolaton keresztül.

Az elemes és az USB táplálás nem működtethető egyszerre. (vagy elem, vagy USB)!!

Technikai paraméterek:

• Termékméret: L125 x W35 x H25 mm.

• A termék súlya: 65 g.

• UV-C cső: 3W

• UV hullámhossz: UV-C (253,7 nm).

• Besugárzási intenzitás:> 2500w / cm2.

• Akkumulátor: 4x AAA / 6V

(a készlet nem tartalmazza)